КОМИССИЯ ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  ИРБИТ

# РЕШЕНИЕ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Муниципального

образования город Ирбит

№16

07:45 часов «19» декабря 2017 г.						 г. Ирбит

о проведении мероприятий по ликвидации аварии
на трансформаторной подстанции на территории Муниципального образования город Ирбит

В соответствии с Распоряжением МЧС России от 08.12.2017 №643 « О проведении комплексной тренировки с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера» , письму ГУ МЧС России по Свердловской области от 15.12.2017 года №11506-2-13 спланировано проведение комплексной тренировки по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 07:00 часов 19.12.2017 г.на пульт диспетчера МКУ МО г.Ирбит ЕДДС поступило сообщение о том, что в городе Ирбит из-за неблагоприятных метеоусловий: резкое снижение температуры от -37° С, порывы ветра до 10 м/сек, произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции ТП-3034 (ул.Елизарьевых, 28) в зону отключения попали улицы Советская-Елизарьевых-Пролетарская-50 лет Октября, без электроснабжения остались 18 жилых домов, 1520 человек населения в т. ч. 480 детей, 2 социально-значимых объекта.

Метеорологическая обстановка: температура воздуха – 37° С, ветер С –8 м/с, влажность 84%, давление 780 мм/рт.ст.

Рассмотрев этот факт, комиссия

Р Е Ш ИЛА:

1. Органы управления звена Свердловской областной подсистемы РСЧС Муниципального образования город Ирбит с 08:00 19.12.2017 г., по рекомендации начальника штаба по ликвидации ЧС и начальника службы энергообеспечения, перевести в режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Согласно критериев приказа МЧС № 329 от 08.07.2004 года. (Аварийное   отключение   систем   жизнеобеспечения  в жилых кварталах на 1

сутки и более.)

2. Создать оперативную  группу по  ликвидации  аварии  на  энергосетях в составе:

Лобанов СС – заместитель главы  администрации Муниципального образования город Ирбит, руководитель группы;

Члены группы:

А.В Рудь – начальник ОАО Облкоммунэнерго;

С.В Коростылева – начальник отдела ЖКХ МО г.Ирбит:

А.Ф Радионов – директор МУП БДД Сигнал;

В.С Шведчиков – начальник МОМВД России по СО Ирбитский;

А.В Чураков – главный врач Ирбитской ЦГБ;

В.А Коркин – ведущий специалист отдела ГЗ и МР администрации МО г.Ирбит.

3. Организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах возможных ЧС в следующей последовательности:

1) проведение разведки районов ЧС ТП-3034 силами  оперативно-выездной бригады ОАО «Облкоммунэнерго» с задачей оценки объемов проведения аварийно-восстановительных работ;

2) обеспечить первоочередное восстановление энергоснабжения на объекты жизнеобеспечения и медицинские учреждения.

3) организация проведения аварийно-восстановительных работ;

4) осуществление перевода МБОУ г.Ирбит ООШ № 5 на резервное электропитание от ТМГ-№ 2 - 400/10/0,4 на фидер № 6 2-ой секции шин ТП-3034. Не переключать остальных оставшихся без электроснабжения потребителей ввиду возросшей нагрузки на ТМГ-№ 2 ТП 3034.

5) перевести ГБУЗ СО Ирбитская ЦГБ детская больница на автономное электропитание (подключение передвижной ДЭС-200 для обеспечения непрерывного электроснабжения)

6) обеспечить превентивные мероприятия – при необходимости, организация подвоза питьевой воды, ввиду большой вероятности перемерзания водопровода (подвоз питьевой воды в зону ЧС осуществлять с интервалом в 4 часа для обеспечения жизнедеятельности населения).

4. Объемы проведения аварийно-восстановительных работ могут составить:

Осмотр и замена трансформатора в ТП-3034 - 1 шт.

Замена проводов, КЛ – 0,02 км.

Замена коммутационной аппаратуры – 8 шт.

Проведение пуско-наладочных работ.

Среднее время восстановления – 27 ч. 00 мин.

5. Запасы материально–технических средств, инструмента и оборудования укомплектованы на 100%.

6. Для проведения аварийно-восстановительных работ создать группировку сил и средств в один эшелон в составе:

- ОГ КЧС и ОПБ, л/с – 3 чел. техники – 1 ед.;

- ОГ 60 ПСЧ ФГКУ 54 ОФПС по Свердловской области, л/с – 16 чел. техники – 4 ед.;

- 60 ПСЧ ФГКУ 54 ОФПС по Свердловской области, л/с – 4 чел. техники – 1 ед.;

- аварийные бригады по ремонту электрооборудования от ОАО «Облкоммунэнерго» – 4 ед. бригад, л/с – 16 чел. техники – 4 ед.;

- аварийно-техническая бригада для оказания помощи средствами инженерной техники от МУП БДД Сигнал, л/c – 3 чел. инженерная техника – 2 ед.;

- бригада для обеспечения подвоза питьевой воды в  зону  ЧС от МУП «Водоканал-сервис», л/с – 2 чел. техники – 1 ед.;

- посты регулирования движения от МО МВД России по СО Ирбитский, л/с – 6 чел. специальной техники – 2 ед.

- подвижная электростанция ДЭС-200 - 1 ед.

- бригада СМП – от ГБУЗ СО Ирбитская ЦГБ, л/с – 3 чел. техники – 1 ед.

- Ирбитская межрайонная прокуратура, л/с – 2 чел. техники – 1 ед.

Итого л/с – 42 чел. техники – 14 ед. в т.ч. за МЧС л/с – 7 чел. техники – 2 ед.

Эвакуация не проводилась.

Резерв: укомплектованность на 100%.

Жизни, здоровью и имуществу граждан угрозы нет.

Планируемое окончание ликвидации ЧС 20.12.17 в 13:00.

7. Задачи силам и средствам определить:

1) Оперативной группе КЧС и ОПБ: Лобанов СС.

в 08:00 19.12.2017г. убыть в район ЧС с задачей уточнения масштабов аварии и организации взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС на системах энергоснабжения.

2) Начальнику службы энергообеспечения: АВ. Рудь

- аварийно-восстановительные работы на объектах начать с 07:30 19.12.2017г.

- о ходе проведения работ по ликвидации последствий аварий на ТП информировать председателя КЧС и ОПБ каждые 2 часа;

- подготовить запрос на оказание необходимой помощи для проведения аварийно-восстановительных работ;

- организовать взаимодействие с другими службами по ликвидации ЧС.

3) Службе коммунально-технического обеспечения гражданской обороны С.В Коростелевой совместно с директором МУП БДД Сигнал А.Ф Радионовым, к 08:00 19.12.2017г. и до момента ликвидации ЧС, привести в готовность аварийно-технические формирования для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ, оказывать помощь в проведении АВР.

4) Главному врачу ГБУЗ  СО «ЦГБ» А.В Чуракову, с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС;

- произвести переключение больницы на автономное электропитание от передвижной ДЭС-200;

- произвести усиление дежурного персонала.

5) Директору МБОУ г.Ирбит ООШ № 5 Д.А Бунькову с 07:30 19.12.2017г.

до момента ликвидации ЧС.

- контролировать переключение школы на энергоснабжение по резервному

фидеру № 6 (2-я секция шин ТП-3034);

- произвести усиление дежурного персонала.

6) Службе обеспечения охраны общественного порядка ГО, отделу вневедомственной охраны г. Ирбита, с 07:10 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС

- максимально приблизить маршруты  патрулирования  к важным  объектам, объектам жизнеобеспечения и массового пребывания людей;

- обеспечить соблюдение общественного порядка, в районах проведения аварийно-спасательных работ;

- направить группы регулирования дорожного движения, группы оцепления с целью организации пропускного режима в районе чрезвычайной ситуации;

7) Службе инженерного обеспечения: Г.А Пономаревой с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС, привести в готовность инженерные формирования, представить справку-доклад о наличии и готовности инженерной техники;

- обеспечить по  заявке  начальника  службы  энергообеспечения  выделение строительных материалов,  техники  и людей для проведения восстановительных работ.

8) И.о директора МКУ ЕДДС А.В Новокрещенову, с 07:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС.

- обеспечить прием, анализ и представление информации в ЦУКС о ходе проведения аварийно-восстановительных работ;

- совместно с ОГ КЧС и ОПБ организовать взаимодействие сил и средств ликвидации ЧС. Координацию деятельности по созданию группировок сил и средств и контроль за их функционированием;

- совместно с отделом ГОЧС через средства массовой информации обеспечить информирование население о проведении аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварии.

9) Начальнику службы материально-технического обеспечения МО, с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС, при необходимости, обеспечить дозаправку техники, привлекаемой для ликвидации ЧС.

10) Директору МУП Водоканал-сервис; с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС.

- усилить контроль за состоянием водопроводных сетей;

- обеспечить подвоз питьевой воды населению по графику, график предоставить в УК ООО Южилкомплекс.

11) Директору УК ООО « Южилкомплекс» А.В Дружинину, с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС, организовать размещение объявлений на подъездах жилых домов об отключении электроэнергии в связи с аварией на энергосетях и вывесить график подвоза питьевой воды.

12) Начальнику службы связи А.С Груздеву, с 08:00 19.12.2017г. до момента ликвидации ЧС организовать информационный обмен между ОШ, ЕДДС и ДДС участвующими в ликвидации ЧС.

8. Пункт временного размещения спортпавильон «Олимп» по адресу ул. Советская, 96 (вместимость 40 человек) не разворачивать, держать в готовности

до особых распоряжений.

9. Начальнику   юридического   отдела   администрации   МО город Ирбит

С.А. Юрьевой составить график круглосуточного дежурства из числа руководящего состава администрации МО город Ирбит.

10. Связь с органами управления организовать: телефонную связь осуществлять по действующим каналам связи; радиосвязь с аварийно восстановительными бригадами осуществлять через оперативного дежурного ЕДДС;

11. Донесения и решения согласно табелю срочных донесений представлять через   оперативного   дежурного   МКУ   ЕДДС;   адрес  на пункте управления

ул. Революции, 16 администрация Муниципального образования город Ирбит, тел. (34355) 6-31-72.

Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ

Глава Муниципального образования

город  Ирбит                                                                                      Г.А. Агафонов

Лист согласования

к проекту решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Муниципального образования город Ирбит «О проведении мероприятий по ликвидации аварии на трансформаторной подстанции  территории Муниципального

образования город Ирбит»

|  | Фамилия и инициалы | Дата поступления | Дата согласования | Замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель администрации Муниципального образования город Ирбит | Н.В.Юдин |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Муниципального образования город Ирбит | С.С. Лобанов |  |  |  |
| Начальник юридического отдела администрации Муниципального образования город Ирбит | С.А. Юрьева |  |  |  |
| Начальник отдела городского хозяйства администрации Муниципального образования город Ирбит | С.В. Коростелева |  |  |  |
| Начальник отдела организационной работы и документообеспечения администрации Муниципального образования город Ирбит | И.В. Панкрашкина |  |  |  |

Проект решения подготовила ведущий специалист в отделе гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Муниципального образования город Ирбит Бердюгина Надежда Анатольевна.