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Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01  июля 2026 года  № 1272-ПА
г. Ирбит


Об утверждении программы организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 24 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (прилагается).
2. Провести противоаварийную тренировку на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит Свердловской области до 30 августа 2026 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
В.С. Спирина.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (http://moirbit.ru)
Глава Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области

от 01.07.2026  № 1272 - ПА

«Об утверждении программы организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»
ПРОГРАММА
организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
Котельная № 4 по адресу: город Ирбит, улица Логинова, 48

1. Тема тренировки:

Порыв участка электросетей по улице Логинова. В результате отключение электроэнергии на котельной № 4 и насосной станции холодного водоснабжения. 

2. Наименование объекта: Газовая котельная № 4
3. Дата, время и место проведения: 20 августа 2026 года, 10 час 00 мин., г. Ирбит, 
ул. Логинова, 48
4. Условное время возникновения аварии: 10 час 00 мин.
5. Условное время для ликвидации аварии: 2 часа
6. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала.
7. Руководитель противоаварийной тренировки: В.С. Спирин – заместитель главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
8. Участники тренировки:

- Филиал в г. Ирбите АО «Регионгаз-инвест»
- МУП ГО город Ирбит «Водоканал-сервис»

- Филиал ПАО «Россети Урала»

- ЕДДС ГО город Ирбит

9. Порядок пользования связью: устно, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».
10. Подготовка: проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала – выполняются до начала противоаварийной тренировки. Начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.
11. Цель противоаварийной тренировки: отработка действий оперативного персонала, ремонтных  и диспетчерских служб.
12. Порядок проведения противоаварийной тренировки:

Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети от котельной № 4 соответствует заданным параметрам.

При возникновении аварии: 
Диспетчер филиала АО «Регионгаз-инвест» заметил отсутствие сигналов (параметров) работы котельной №4. 
Вызывает дежурную бригаду на Котельную № 4. 
Дежурной бригадой обнаружено отсутствие на котельной электроэнергии и подачи холодной воды для подпитки котлов.

Информация передается диспетчеру филиала.

Диспетчер филиала передает информацию диспетчеру ЕДДС, информирует директора филиала АО «Регионгаз-инвест».
Диспетчер ЕДДС передает информацию о ситуации руководителю администрации, выясняет причины отсутствия электроэнергии в районе котельной № 4 у диспетчера электроснабжающей организации.
На период устранения аварии на сетях электроснабжения руководитель филиала дает указанием на подключение дизельного генератора к котельной № 4. 
Диспетчер филиала информирует о необходимости подвоза воды к котельной № 4 диспетчера МУП ГО город Ирбит «Водоканал-сервис». Время подвоза уточняется.
Бригада электроснабжающей организации выезжает и устраняет повреждение на электросети (поиск порыва и устранение заняло 1 час 48 минут).

Насосная станция холодного водоснабжения возобновила работу, подпитка котлов котельной восстановлена. Режимы работы котельной восстановлены.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварийной ситуации диспетчер ЕДДС держит на контроле и информирует руководителей всех взаимодействующих организаций.
13. Оценка действий участников и самой тренировки: по результатам противоаварийной тренировки составляется протокол (приложение № 1 к программе).
Приложение № 1

к программе организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
ПРОТОКОЛ № ___

противоаварийной тренировки

1. Тема противоаварийной тренировки:

Порыв на линии электроснабжения с отключением подачи холодного водоснабжения и подпитки котельной № 4, отключение котельной № 4 и прекращение теплоснабжения потребителей.
2. Наименование объекта:

Газовая котельная № 4.
3. Место проведения противоаварийной тренировки:

Участок сети электроснабжения газовой котельной № 4.
4. Метод проведения противоаварийной тренировки:

С условными действиями персонала на работающем оборудовании. 
5. Руководитель противоаварийной тренировки:

Заместитель главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области – В.С. Спирин
6. Участники противоаварийной тренировки:
диспетчер МКУ ГО город Ирбит "ЕДДС";

диспетчер АО "Регионгаз-инвест";

бригада слесарей АО «Регионгаз-инвест»;

диспетчер МУП ГО город Ирбит "Водоканал-сервис";

диспетчер ПАО "Россети Урала";

бригада слесарей ПАО «Россети Урала»;
7. Оценка:
8. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками оперативных переговоров:

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:
9. Подписи сторон:
Руководитель противоаварийной тренировки:

Заместитель главы администрации

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                    _____________________В.С. Спирин

Директор МКУ ГО город Ирбит

«Центр общественной безопасности»          _____________________А.Г. Сутягин

Директор филиала АО «Регионгаз-инвест»
в г. Ирбите                                                       _____________________А.А. Бедрин

Директор МУП ГО город Ирбит

«Водоканал-сервис»                                      _____________________ С.С. Васильев

И.о.начальника Ирбитского района филиала 
ПАО «Россети Урала» «Свердловэнерго»

ПО «Артемовские электрические сети»     ______________________Д.Г. Красулин
Использованы следующие сокращения:

АО – акционерное общество;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ГО – городской округ;

ПАО – публичное акционерное общество;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ПО – производственное отделение.
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