Результаты надзора по итогам проведения надзорных мероприятий в отношении хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего системы водоснабжения на территории муниципального образования город Ирбит в 2020 году.

Ирбитским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено административное расследование хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего системы водоснабжения МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» по обращению жительницы дома № 5 по ул. Рабочая и коллективному обращению жителей ул. Строителей, ул. Паршукова, ул. Карьерная г. Ирбит на неудовлетворительное качество холодного водоснабжения в водопроводе жилых домов выше указанных улиц.

В ходе проведения надзорных мероприятий были установлены нарушения требований санитарного законодательства.

На  балансе  МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» находится подземный  источник  централизованного водоснабжения (скважина № 7751 по ул. Высоковольтная, г. Ирбит), на который отсутствует проект зоны санитарной охраны, что определено п.1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и п. 4. ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис», осуществляющее холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, подает абонентам питьевую воду, не соответствующую установленным требованиям, так по результатам  проведенных исследований вода из подземного источника  централизованного водоснабжения и разводящей сети не соответствует  гигиеническим  нормативам  по показателям: аммиак, железо, запах, кремний, мутность, общее микробное число. На предприятии отсутствует план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Кроме того, сотрудниками надзорной организации были выявлены нарушения по несоблюдению требований санитарного законодательства на источнике централизованного   водоснабжения (скважине № 7751 по ул. Высоковольтная, г. Ирбит), а именно: территория первого пояса зоны санитарной охраны скважины не ограждена, не обеспечена охраной, не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям скважины и зданию насосной станции не имеют твердого покрытия.

По выявленным нарушениям санитарных правил в отношении МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» составлен протокол по ст. 6.5. КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Ирбитский районный суд. В адрес руководителя предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

Главе МО город Ирбит направлено предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства.

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Ирбитского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ванак Татьяна Владимировна